Földtömegszámítás

Szelvény	Távolság	    Szelvényterület		Köbtartalom

szám		  m		egyes		közép		  m3

0+375				0,75

0+400		25		2,00		1,375		  34

0+450   	50		2,00		2,00		100

0+500		50		1,60		1,80		  90

0+550		50		1,20		1,40		  70

0+600		50		0,90		1,05		  53

0+650		50		1,35		1,125		  56

0+700		50		3,50		1,925		  96

0+750		50		3,40		3,45		173

0+800		50		2,60		3,00		150

0+820				  -

0+848				  -

0+850		22		1,20		1,90		  42

0+900		50		1,90		1,55		  78

0+950		50		1,50		1,70		  85

1+000		50		0,30		0,90		  45

1+050		50		0,75		0,525		  26

1+100		50		0,20		0,475		  24

1+150		50		0,20		0,20		  10

……………………………………………………………………………………

747m						1132m3