13  -  6  -  1

Tételszám

Sorsz. tételkiírás

15. Zsaluzás és állványozás

- MVH kód: 15-002-0010856

Kód: 15-002-001.1.1

Kétoldali falzsaluzás függőleges

vagy ferde sík felülettel,		12 db kapubejáró  2db átjáró

fa zsaluzattal, 3m			7 db vill.oszlop megtámasztás  = 21 átjáró

magasságig				21 db × 7,06m2/db   =   148,26m2	           	 148m2

19. költségtérítések

1.	MVH kód:M19-010-0000001

Kód: M19-010-0001000

Építményekre vonatkozó általános költségtérítések.

Építés alatti közmű kezelői szakfelügyelet.						   4 db

21. Irtás, föld-, és sziklamunka

- MVH Kód: 21-001-0013360

Kód:21-001-001.2.1

Egyes fák kitermelése tuskóírtás-

sal, legallyazással és darabolással,

kézi szerszámokkal,III. oszt.

,törzsátmérő: 10-20 cm			18 db					   18db

- MVH kód: M-21-001-1672073

Kód: M-21-001-021.3.1

Gaz-, nádkaszálás, csatorna vízfolyás

mentén, rézsüjén a levágott anyag

összegyűjtésével, és elszállításával		300m × 3m =900m2			 900m2

- MVH kód: M-21-003-0014884

Kód: M-21-003-006.1.1

Csapadékvíz csatorna előkészítő föld-

-munkái, közművesített területen		300m × 1m3/m = 300m3		 300m3

3/a MVH kód: 21-003-0014683

Kód: 21-003-002.1.2

Kutatógödör készítése.

Közmű feltárása kézi erővel		9 db  x  2 m3/db = 18 m3			18 m3

- MVH kód: 21-003-0014710

Kód:21-003-005.1.1.2

Munkaárok földkiemelése közmű-

vesített területen,kézi erővel,

bármely konzisztenciájú talajban,

dúcolás nélkül,2,0 m˛ szelvényig,

III. talajosztály				300m × 0,6m3/m = 180m3		 180m3

- MVH kód:21-003-0015356

Kód: 21-003-011.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe

vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,

I-IV. osztályú talajban,

kézi erővel, vezeték felett, és mellett		előzőtétel 30%-a 180 × 0,3 = 54m3      54m3

- MVH kód:21-004-0015680

Kód: 21-004-005.2.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül,

tört vonalú felületen (folyóka

szegély részére)gépi erővel			300m   ×   0,8m2/m     =  240m2

kiegészítő kézi munkával			burkolat helyreállítása =    10m2

talajosztály: I-IV.							      250m2	 250m2

- MVH kód: 21-004-0015416

Kód: 21-004-002.1.1

Földmű vízszintes felületének

Rendezése  felesleges föld elterítésével,

tömörítés nélkül,gépi erővel,

kiegészítő kézi munkával,16%-os

terephajlásig, 20 cm vastagságban,

talajosztály: I-IV.				300m × 3m = 900m2		            900m2

- MVH kód:21-004-0015743

Kód: 21-004-008.1.1

Rézsűképzés a kikerülő föld

szállítóeszközre való felrakásával,

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

bevágásban, 11-20 cm vastagság között,

talajosztály:I-IV				232m × 1m = 232m2			 232m2

- MVH kód:M-21-011-0016384

M-21-011-0016762

Kód: M-21-011-001.1.1

Kód: M-21-011-011.3			összes föld	180m3

Földszállítás 5 km távolságig,		le:visszatöltés 	 54m3

Rakodással							126m3			 126m3

- MVH kód:21-008-0016222

Kód: 21-008-002.2.1

Tömörítés bármely tömörítési 		ágyazat    300m×0,8m×0,1m= 24,0

osztályban  gépi erővel,			helyreállítás       10m2× 0,1m=  1,0

kis felületen,					tükör        254m×0,8m×0,2m= 40,6

tömörségi fok: 85%							             65,6m3  67m3

- MVH kód: 21-008-0016142

Kód: 21-008-001.1.2

Döngölés kézi erővel

száraz, földnedves

III. fejtési talajosztályban			5 tétel mennyisége			   54m3

31. Helyszini beton-, és vasbeton munka

- MVH kód:31-001-0035034

Kód: 31-001-001.2.1-0220012

Betonacél helyszíni szerelése

függőleges vagy vízszintes

tartószerkezetbe, 6 mm-s átmérővel		21 db × 2,4 kg/db = 50,4 kg	          0,050 to

- MVH kód:31-001-1236656

Kód: 31-001-001.2.1-0220906

Betonacél helyszini szerelése függőleges,

vagy vízszintes tartó szerkezetbe, 10 mm-s	21 db × 14,8 kg/db = 310,8 kg        0,311 to

- MVH kód:M-31-051-0068266

Kód: M-31-051-002-0112440

Térburkolat készítése, burkolatok,

utak, járdák helyreállítása kiviteli

munkálatok elvégzése után betonból, 	1 db × 2,0 × 1,0 = 2,0m2

8 cm kavicságyazatra, saját levében 		1 db × 8,0 × 1,0 = 8,0m2

simítva, cement szórással					     10,0m2                      10m2

53. Közműcsatorna építés

- MVH kód: 53-006-0617864

Kód: 53-006-001.1-0222740

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,

monolit vasbetonból vagy betonból,

akna- vagy műtárgybeton készítése

C16 betonból  Ellenfal betonozása		21 db × 0,42 m3/db = 8,82m3 	     9m3

- MVH kód: 53-06-0617915

Kód: 53-06-001.2-0012110

Akna vagy akna jellegű műtárgy

építése, monolit vasbetonból vagy

betonból, alap- vagy szerelőbeton 		Kapubejárók,átjáró

készítése C10 					54,2m × 0,8m × 0,1m = 4,336m3         	     5m3

- MVH kód:M-53-000-0599140

M-21-011-0016762

Kód: M-53-000-003.1

M-21-011-011.3

Előregyártott és monoli csatornák		bejárók 46,2m × 0,15m3/m=6,96m3

és aknák törmelékre bontása, 		beton       10m2 ×      0,1m =1,00m3

szállítás 5 km távolságig						         7,96m3           8m3

- MVH kód:53-001-0599592			vill.oszlop megerősítés

Kód:53-001-003.1.1.1-0640062			0+034

Körszelvényű, tokos-talpas betoncső 		0+120

Beépítése,cementhabarcs kötéssel,			0+159

2,00 m hosszú előregyártott beton-			0+199

csövekből, belső csőátmérő: 40 cm			0+227

0+255

0+285

7 db × 2m		    14m

- MVH kód:53-001-0599614

Kód: 53-003.1.1.3-0641004

Körszelvényű tokos-talpas, betoncső beépítése

gumigyűrűs kötéssel 2,00m hosszú

előregyártott betoncsövekből,

belső átmérő: 60 cm				1 db átjáró   8m			      8m

- MVH kód: 53-051-2846903

Kód: 53-051-001.1-0650610

Kapubejáró és utcai áteresz építése

beton elemekből 30 cm belső			12 db kapubejáró

fenékszélességgel, földmunka nélkül, 	  1 db gyalogátjáró

kész ágyazatra  U 30/40-220 „A” terhelésre				46,2m		    46m

- MVH kód:53-051-2847002

Kód: 53-051-001.2-0650590		összes hossz		 	   300m

Árok és mederburkoló elem elhelyezése	le:bejárók,átjárók          54,2m

csaphornyos illesztéssel, földmunka		vill.oszlop megerősítés 14,0m

nélkül, 40 cm belső fenékszélességgel			              68,2m  - 68m

kész ágyazatra  N 40/40-200						                252    252m

8.	MVH kód: -051-2847244

Kód: 53-051-001.6.1-0650638

Előregyártott vb. árok és mederburkoló elem

elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka

nélkül. Fedlap elhelyezése.

Mederburkoló fedlap U 30/40 –hez

„A” terhelésre, 66x220x17 cm    		6. tétel mennyisége			   46 m

- MVH kód:53-101-1693130

Kód: 53-101-005.1.2.1-0120221		300m2×0,8m×0,1m = 24,0m3

Ágyazatok készítése előre elkészített			10m2 ×0,1m =   1,0m3

tükörben homokos kavicsból						   25,0m3	   25m3

68. Útpálya tartozékok

1.	MVH kód: 68-001-069401

Kód: 68-001-002.1

Közúti jelzőtáblák bontása								6 db

2. 	MVH kód: 68-001-0693960

Kód: 68-001-001.1

Közúti oszlop bontása								3 db

3.	MVH kód: 68-002-2338235

Kód: 68-002-001.1-0020443

Közúti oszlop elhelyezése földmunkával,

I. – IV. osztályú talajban								3 db

4.	MVH kód: 68-002-2338860

Kód: 68-002-002.1-0020042

Közúti jelzőtábla elhelyezése								6 db