- -  6  -  1 (Bocskai)

Meglévő állapot				Tervezett

-Átereszek:

8m     0+001  -  0+009   út alatti		8,0m	0,60m átm. talpas betoncső

2m     0+060  -  0+062    járda alatti	2.2m	30/40/220 fedhető mederburkoló elem

5m     0+069  -  0+074    nagy+kiskapu	4,4m	30/40/220 fedhető mederburkoló elem

2m     0+103  -  0+105    kiskapu	2.2m	30/40/220 fedhető mederburkoló elem

4m     0+113  -  0+117    kapubejáró	4,4m	30/40/220 fedhető mederburkoló elem

2m     0+121  -  0+123    kiskapu	2.2m	30/40/220 fedhető mederburkoló elem

4m     0+175  -  0+179    kapubejáró	4,4m	30/40/220 fedhető mederburkoló elem

2m     0+181  -  0+183    kiskapu	2.2m	30/40/220 fedhető mederburkoló elem

4m     0+200  -  0+204    kapubejáró	4.4m	30/40/220 fedhető mederburkoló elem

4m     0+214  -  0+218 			4,4m	30/40/220 fedhető mederburkoló elem

2m     0+219  -  0+221    kiskapu	2.2m	30/40/220 fedhető mederburkoló elem

5m     0+240  -  0+245    nagy+kiskapu	4,4m	30/40/220 fedhető mederburkoló elem

2m     0+250  -  0+252    kiskapu	2.2m	30/40/220 fedhető mederburkoló elem

6m     0+267  -  0+273    nagy+kiskapu	6,6m	30/40/220 fedhető mederburkoló elem

52m				          54,2m	30/40/220 fedhető mederburkoló elem

-Vill. Oszlopok:

4,2      0+034				2,0m	0,40m átm. talpas betoncső

3,7      0+120				2,0m	0,40m átm. talpas betoncső

4,1      0+159				2,0m	0,40m átm. talpas betoncső

3,9      0+199				2,0m	0,40m átm. talpas betoncső

4,3      0+227				2,0m	0,40m átm. talpas betoncső

3,1      0+255				2,0m	0,40m átm. talpas betoncső

3,5      0+285				2,0m	0,40m átm. talpas betoncső

14,0m	0,40m átm. talpas betoncső

- Meder:

248m földmeder			232m	N40/40/200 mederburkoló elem